Fabianki 18.12.2020 r.

RI.271.1.21.2020-odp1

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS” i zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

- Jak Zamawiający przewiduje zorganizowanie komunikacji w istniejącym budynku urzędu w trakcie dobudowy klatki schodowej? Czy Zamawiający przewiduje podzielenie budowy na etapy w celu zapewnienia komunikacji do urzędu? Czy w  czasie dobudowy klatki komunikacja musiałaby przebiegać poprzez teren objęty rozbudową? Jeśli tak, po czyjej stronie leży odpowiedzialność prawna w razie ewentualnej szkody petentów i pracowników urzędu?

Ad.1

Zamawiający dopuszcza budowę klatki schodowej tymczasowej na czas robót budowlanych systemowych (np. wg zał. nr 1) – do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie klatki schodowej, o które zamawiający wystąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia o gotowości do odbioru. Niezbędna jest klatka z dostępem do wszystkich kondygnacji nadziemnych (w miejscu istniejących otworów okiennych). Należy przewidzieć również zamontowanie (i wymontowanie po likwidacji klatki, wraz z doprowadzeniem do stanu pierwotnego lub zgodnego z założeniami projektowymi) na każdej z kondygnacji drzwi antywłamaniowych zewnętrznych.

- Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie do użytku nowej klatki schodowej przed zakończeniem dobudowy, tj. aby było możliwe rozebranie biegów schodowych, wykonanie w miejscu istniejącej klatki stropów, łazienki i pomieszczenia gospodarczego? Rozwiązanie takie znacznie wydłuży okres realizacji dobudowy.

Ad. 2

Tak – jak wskazano w pkt. 1.

- Na projekcie zagospodarowania terenu jedna ze ścian bocznych projektowanej klatki schodowej ma oznaczenie jako ściana p.poż. natomiast w projekcie wszystkie ściany opisane są jako system fasady osłonowej ze szkła bezpiecznego - czy oznaczona ściana jako p.poż. ma być wykonana wg innego systemu (p.poż o odporności ogniowej - jaki parametr? ), jeśli tak to jakiego?

Ad. 3 Wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją (patrz opis na rzucie klatki schodowej)

- Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji całego zadania (jeśli tak, to proszę o podanie maksymalnego terminu wykonania zadania), biorąc pod uwagę złożoność zadania oraz konieczność zapewnienia dostępu i pracy urzędu?

Ad. Tak . Odzwierciedleniem tego będzie modyfikacja do siwz.