Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Cz. I – Instalacje fotowoltaiczne – pakiet I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i  nazwisko | Adres | Moc mikroinstalacjikWp | Lokalizacja instalacji PV | Rodzaj Pokrycia |
| 1 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 94/9 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna karpiówka |
| 2 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 14/2 | 9,9 | dach | Blachodachówka |
| 3 | XXXRODO | ob. Wilczeniec Fabiański dz. 148/8 | 5,94 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 4 | XXXRODO | ob. Nowy Witoszyn dz. 49/28 | 6,93 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 5 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 195/4 | 4,95 | dach | Blacha trapezowa |
| 6 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 269/15 | 4,95 | dach | Dach płaski |
| 7 | XXXRODO | ob. Bogucin 208/37 | 6,27 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 8 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 253/17 | 4,29 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 9 | XXXRODO | ob. Bogucin dz. 142/5 | 5,94 | dach | Blacha rąbek stojący |
| 10 | XXXRODO | ob. Fabianki dz. 1/31 | 9,24 | grunt | Instalacja na gruncie |
| 11 | XXXRODO | ob. Chełmica Mała dz. 128/3 | 9,9 | dach | Blachodachówka |
| 12 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 40/38 | 9,9 | Dach - garaż | Blachodachówka |
| 13 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 107/6 | 5,28 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 14 | XXXRODO | ob. Nasiegniewo dz. 235/31 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 15 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 69/38, 69/33 | 4,29 | grunt | Instalacja na gruncie |
| 16 | XXXRODO | ob. Nowy Witoszyn dz. 16/14 | 6,93 | dach | Dachówka bitumiczna (papa bitumiczna,) |
| 17 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 74/24 | 5,28 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 18 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 107/4 | 6,93 | dach | Blachodachówka |
| 19 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 203/1 | 6,6 | dach | Dach płaski |
| 20 | XXXRODO | Ob. Bogucin dz. 106/27 | 5,28 | dach | Blacha rąbek stojący |

Cz. II – Instalacje fotowoltaiczne – pakiet II

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i  nazwisko | Adres | Moc mikroinstalacjikWp | Lokalizacja instalacji PV | Rodzaj Pokrycia |
| 1 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 313/4 | 4,62 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 2 | XXXRODO | ob. Bogucin dz. 125/2 | 4,62 | dach | Blachodachówka |
| 3 | XXXRODO | ob. Chełmica Duża dz. 166/12 | 5,28 | dach | Blachodachówka |
| 4 | XXXRODO | ob. Wilczeniec Bogucki dz. 14/6 | 9,9 | grunt | Instalacja na gruncie |
| 5 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 305/10 | 9,9 | dach | Dach płaski |
| 6 | XXXRODO | ob. Zarzeczewo dz. 30/12 | 4,62 | dach | Blachodachówka |
| 7 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 253/61 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 8 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 93/8 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna karpiówka |
| 9 | XXXRODO | ob. Skórzno dz. 8/1 | 7,92 | dach | Blachodachówka |
| 10 | XXXRODO | ob. Nowy Witoszyn dz. 1/16 | 5,28 | dach | Dach płaski |
| 11 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 99/40 | 4,62 | dach | Dach płaski |
| 12 | XXXRODO | ob. Wilczeniec Fabiański dz. 148/12 | 9,9 | dach | Blachodachówka |
| 13 | XXXRODO | ob. Łęg Witoszyn dz. 158 | 9,9 | dach | Blachodachówka |
| 14 | XXXRODO | ob. Fabianki dz. 116/2, 116/3 | 6,93 | Zadaszenie tarasu | Konstrukcja nad tarasem |
| 15 | XXXRODO | ob. Cyprianka dz. 58/10 | 9,24 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 16 | XXXRODO | ob. Cyprianka dz. 222/6 | 5,94 | Dach bud. gospodarczy | Dach płaski |
| 17 | XXXRODO | ob. Nasiegniewo dz. 94/1 | 4,95 | dach | Blachodachówka |
| 18 | XXXRODO | ob. Nowy Witoszyn dz. 16/4 | 7,92 | dach | Blachodachówka |
| 19 | XXXRODO | ob. Bogucin dz. 217/13 | 3,96 | dach | Blachodachówka |
| 20 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 68/37 | 5,28 | grunt | Instalacja na gruncie |

Cz. III – Instalacje fotowoltaiczne – pakiet III

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i  nazwisko | Adres | Moc mikroinstalacjik Wp | Lokalizacja instalacji PV | Rodzaj Pokrycia |
| 1 | XXXRODO | ob. Zarzeczewo dz. 53/1 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 2 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 493/11 | 7,92 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 3 | XXXRODO | ob. Nasiegniewo dz. 244/2 | 9,57 | dach | Dach płaski |
| 4 | XXXRODO | ob. Łęg Witoszyn dz. 21/7 | 7,92 | dach | Blachodachówka |
| 5 | XXXRODO | ob. Zarzeczewo dz.15/7 | 5,28 | dach | Blachodachówka |
| 6 | XXXRODO | ob. Wilczeniec Fabiański dz. 106/9 | 7,26 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 7 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 64/7 | 6,6 | Dach, budynek gospodarczy | Blacha trapezowa |
| 8 | XXXRODO | ob. Bogucin dz. 106/28 | 5,28 | dach | Blacha rąbek stojący |
| 9 | XXXRODO | ob. Zarzeczewo dz. 63/1 | 9,9 | dach | Blacha trapezowa |
| 10 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 312/7 | 4,62 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 11 | XXXRODO | ob. Bogucin dz. 218/7 | 4,62 | dach | Dach płaski |
| 12 | XXXRODO | ob. Nasiegniewo dz. 16/5 | 9,9 | grunt | Instalacja na gruncie |
| 13 | XXXRODO | ob. Chełmica Mała dz. 128/4 | 9,9 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 14 | XXXRODO | ob. Chełmica Mała dz. 28/8 | 9,9 | grunt | Instalacja na gruncie |
| 15 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 403 | 3,96 | dach | Blachodachówka |
| 16 | XXXRODO | ob. Osiek dz. 55/6 | 5,94 | dach | Dachówka bitumiczna (papa bitumiczna,) |
| 17 | XXXRODO | ob. Uniechowo dz. 357/2 | 5,94 | dach | Dachówka ceramiczna/betonowa |
| 18 | XXXRODO | ob. Nasiegniewo dz. 233 | 9,24 | dach | Blacha trapezowa |
| 19 | XXXRODO | ob. Szpetal Górny dz. 305/5 | 3,96 | dach | Blachodachówka |

Cz. IV – Instalacje fotowoltaiczne – pakiet IV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i  nazwisko | Adres | Moc mikroinstalacji kWp | Lokalizacja instalacji PV |  |
| 1 | Gmina Fabianki | ob. Fabianki dz. 240/14, 276 | 48,84 | grunt | UWAGA: ze względu na możliwość kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną, nie wolno stosować tradycyjnych wbijanych w ziemię konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze modułów PV muszą być osadzone na dedykowanych fundamentach naziemnych. |