Fabianki,  18.01.2021  r.

RI.271.1.24.2020-M2

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu- dla zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym”, wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmianę średnic na odcinku S2-1 do k2-3 – zgodnie z rysunkiem zamiennym stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji (zamiana na PEHD 110).

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.