Fabianki 18.01.2021 r.

RI.271.1.25.2020-odp1

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki”:

Pytanie nr. 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w długości i ilości kolektorów i przykanalików jakie

występują w opisie zamówienia, przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Ad. 1

Proszę o wycenę zgodnie z częścią graficzną dokumentacji budowlanej. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji budowlanej.

Pytanie nr. 2

Proszę o określenie w opisie zamówienia ilości przepompowni przydomowych oraz

wskazanie miejsca montażu.

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie jednej przepompowni przydomowej – na działce nr 101/73

Pytanie nr. 3

Na trasie przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Włocławskiej na wysokości sklepu „Biedronka” występuje poszerzenie jezdni asfaltowej. Proszę podanie technologii wykonanie tego odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej.

Na tym odcinku kolektor musi zostać wykonany w technologii bezwykopowej i tak należy przyjąć w wycenie. Odcinek znajduje się na wysokości działek 96/23 – 96/22. Szacunkowo jest to odcinek długości do 100 m.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.