Fabianki 27.01.2021 r.

RI.271.1.25.2020-odp2

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki”:

- Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Ad. 1

Zamawiający nie przewiduje montażu takich instalacji.

- Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Ad. 2.

Tak

- Prosimy o informacje czy budynki znajdują się pod opieka konserwatora zabytków.

Ad. 3

Nie

- Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy niezgodne z obowiązującym  prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.

Ad. 4

Zdaniem Zamawiającego zapisy umowy są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli w ocenie Wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie obowiązujące prosimy o precyzyjne wskazanie, który zapis umowy narusza przepis prawa .

- Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Ad. 5

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami umowy. Jeżeli w ocenie wykonawcy zapisy umowy naruszają powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego prosimy o precyzyjne wskazanie, który zapis umowy narusza przepisy prawa.

- Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.

Ad. 6 Za termin wykonania zamówienia uznaje się zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru, w tym z potwierdzeniem przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji.

Powyższa odpowiedź zmienia wyjaśnienie nr 48 zawarte w odpowiedzi nr 1 do siwz.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Ad. 7 Pełny katalog możliwości zmian umowy został zawarty w  § 35 siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Ad. 8 Obowiązkiem wykonawcy jest przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks pracy. Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań w tym zakresie.

- Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Ad. 9 Zamawiający wezwie Wykonawcę o dokonanie serwisu po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych oraz dokumentację fotograficzną. Protokół ten powinien podpisać mieszkaniec lub osoba przez niego upoważniona.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

ad. 10

Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian umowy w tym zakresie. Naprawy, które nie są objęte gwarancją nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

- Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w rozdziale 1 SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Ad. 11

Zamawiający nie będzie wprowadzał dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

- Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiązywania stanu epidemii, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zwiększy wymogi wobec wykonawców wprowadzając fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Ad. 12

Zamawiający nie będzie wprowadzał dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Ad. 13 Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej Wykonawca proponuje ułożenie paneli oraz miejsce poprowadzenia tras kablowych. Powyższe rozwiązania muszą uzyskać aprobatę użytkownika budynku. Jeżeli zaproponowane rozwiązania (w tym wytyczenie tras kablowych) spowoduje powstanie konieczności uzyskania dodatkowych opinii czy pozwoleń, pozyskanie ich leży po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym należy przyjąć w wycenie, iż w przypadku 10% instalacji będzie konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub pozwoleń.

14.Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Ad. 14

Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy/przebudowy instalacji odgromowej. Nie mniej jednak – w związku z tym , iż Wykonawca sam określa miejsce montażu, jak i rozkład paneli na dachu, dlatego zamawiający  nie jest w stanie wskazać gdzie i czy ewentualnie może zaistnieć potrzeba przełożenia /przebudowy istniejącej instalacji odgromowej. W związku z powyższym proszę przyjąć w wycenie, iż 10% instalacji (dach) będzie wymagała takiej przebudowy.

15.Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Ad. 15

Tak

16.Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Ad.16

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wpiął instalację fotowoltaiczną do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów technicznych.  Wewnętrzna instalacja Użytkownika liczona jest do aparatu pomiarowego (licznika).

17.Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza stosowanie atestowanych konstrukcji z powłoką Magnelis.

18.Prosimy o wykreślenie konkretnych wartości prądów i napięć modułu fotowoltaicznego, nie ma to technicznego ani ekonomicznego uzasadnienia, a prowadzi do zmniejszenie konkurencyjności. Tym samym prosimy o wykreślenie wymagań.

Ad. 18

Zamawiający zgadza się na wykreślenie/nie branie pod uwagę tych wartości.

- Prosimy o dopuszczanie modułu fotowoltaicznego posiadającego Wsp. temp. dla Pmax -0,36 %/°C co jest wartością standardową dla większości modułów.

Ad. 19

Zamawiający dopuszcza moduł fotowoltaiczny posiadającego Wsp. temp. dla Pmax -0,36 %/°C

- Prosimy o podanie odległości pomiędzy planowaną instalacją gruntowa, a miejscem podłączenia instalacji.

Ad. 20

Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej Wykonawca proponuje ułożenie paneli oraz miejsce poprowadzenia tras kablowych. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć, iż będzie to odległość 30 m (dla każdej z instalacji zlokalizowanych na gruncie).

Nie mniej jednak każdy z potencjalnych Wykonawców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Gminy, ma możliwość dokonania wizji lokalnej poszczególnych lokalizacji.

- Mam pytanie czy zamawiający dopuści zmianę zapisu w SIWZ

"- co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące  min. 5 zestawów instalacji w ramach jednego kontraktu; "

na zapis

"- co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące  min. 5 zestawów instalacji w ramach jednego kontraktu lub w okresie jednego miesiąca; "

Ad. 21

Zamawiający wprowadza zmianę w tym zakresie – czego odzwierciedleniem będzie modyfikacja siwz i ogłoszenia.

- Czy Zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 2108x1048x35 (+-5) mm?

Ad. 22

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów modułu fotowoltaicznego podanego w specyfikacji technicznej z zastrzeżeniem, że muszę być one zbudowane z 60 ogniw (cel) lub 2x60 ogniw (cel) w przypadku modułów wykonanych w technologii half cut.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.