| Zamawiający: Gmina Fabianki 87-811 Fabianki | Adres do korespondencji: Urząd Gminy Fabianki 87-811 Fabianki zp@fabianki.pl fax. (0-54) 251-72-29 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR RI.271.1.11.2017

Gminy Fabianki

z dnia 4 października 2017 r.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”

CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232421-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Podstawą prawna do zastosowania przetargu nieograniczonego przy wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp.

Spis rzeczy

Rozdział 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 1. Nazwa i adres zamawiającego.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.

§ 4. Termin wykonania zamówienia

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu .

§ 5a. Podstawy wykluczenia , o których mowa  w art. 24 ust. 5.

§ 6. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

§ 7. informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

§ 7a.  Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp

§ 8.  Wymagania dotyczące wadium.

§ 9 Termin związania ofertą.

§ 10 opis sposobu przygotowania ofert.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16 . istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

§ 18. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

§ 19. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

§ 21. Wymagania , o których mowa w  art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

§ 22. Oferta wspólna

§ 23. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

§ 24. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

§ 24.  Tryb otwarcia ofert.

§ 25.  Zwrot oferty bez otwierania.

§ 26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą.

§ 27. Uzupełnienie oferty.

§ 28.  Tryb oceny ofert.

§ 29.  Wykluczenie wykonawcy.

§ 30. Odrzucenie oferty.

§ 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

§ 32. Unieważnienie postępowania

§ 33. Podwykonawstwo

§ 34. Ewentualne zmiany umowy

Rozdział 2. Dodatki.

§ 35. Dodatki- załączniki.

§ 36. Informacja o możliwości uzyskania dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 37. Umowa ramowa

§ 38. Aukcja elektroniczna

Rozdział 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Fabianki, 87-811 Fabianki, fax. (054) 251-72-29

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, dla wartości  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.

Cz. I – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie czterech przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki

Projekt zakłada zastosowanie oczyszczalni ścieków pracujących w technologii złoża biologicznego wraz z przyłączami kanalizacji ściekowej, przepompowniami, drenażem rozsączającym, podłączeniem elektrycznym, wentylacją i połączeniem wewnątrz obiektowym.

Cz. II – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa kanalizacji sanitarnej

Inwestycja będzie miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Fabiankach.

Zakres zadania obejmuje wszystkie działki (lub ich pochodne w przypadków gdy nastąpił już ich podział) zawarte w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę na odcinkach wskazanych (kolorem czerwonym i niebieskim) na mapach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

Szacunkowe ilości kolektorów i przykanalików:

IIa – w obszarze – poza aglomeracją

- kolektor grawitacyjny –  200 – 3.903,23 m

- kolektor tłoczny –  110 – 902,22,0 m

przykanaliki  –   160 – 804,43 m

tłocznie ścieków – 2

IIb – w obszarze aglomeracji

kolektor grawitacyjny –  200 – 623,94 m

- kolektor tłoczny –  110 – 218,91 m

przykanaliki  –   160 – 163,74 m

tłocznie ścieków - 1

Na projektowanym obszarze kolektory prowadzi się głównie po działkach prywatnych. Kolektor biegnie również w drogach gminnych.

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej jako szczelną grawitacyjno – ciśnieniową . Kolektory i przykanaliki są zaprojektowane jako  kielichowe (klasyT/8 kN/m2) wykonane z PP lub PCV. Należy zastosować studzienki systemowe z PP. Kolektory tłoczne należy wykonać z PE. Na załamaniach spadków należy zastosować studzienki odpowietrzająco – napowietrzające lub odwadniające.  Przejścia przez drogę krajową należy wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej.

Przykanalik w większości przypadków ma być wprowadzony na posesje na długości ok. 2 m i zakończony studzienką. W nielicznych przypadkach przykanalik wprowadza się na posesję dalej (zgodnie z dokumentacją projektową) – przy dużych odległościach kolektora od zabudowań.

Na odcinku wchodzącym w zakres niniejszego zamówienia zaprojektowano 3 przepompownie - tłocznie (w odróżnieniu od pompowni ścieków z pompami zatapialnymi) typu zamkniętego (szczelnego) umieszczone w studni betonowej (beton mrozoodporny, mało nasiąkliwy klasy – 45).

Tłocznia powinna być wyposażona w dwie pompy przystosowane do pracy przemiennej oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach i ich otoczeniu.

Nowe przepompownie muszą być wyposażone w szafy sterownicze umożliwiające uruchomienie systemu wizualizacji i monitoringu, alarmującego świetlnie i akustycznie o nieprawidłowościach pracy urządzenia, pozwalającego na zdalne sterowanie pracą pompowni pracujący w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. System musi pozwalać na monitorowanie pracy przepompowni w trybie rzeczywistym. Sygnały z urządzenia nadawczego przesyłane są na serwer. Na serwerze dokonywany jest zapis i archiwizacja danych. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie na ekranie komputera i w sposób przejrzysty i czytelny charakteryzują monitorowany obiekt. W przypadku wystąpienia awarii, oprócz pojawienia się sygnału na ekranie monitora, użytkownik przepompowni jest dodatkowo powiadamiany o zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej pod wskazane numery telefonów komórkowych. System musi posiadać możliwość sporządzania analizy pracy pompowni na podstawie danych archiwizowanych automatycznie w trakcie pracy pompowni, a także sporządzania raportów za dowolny okres czasu pracy pompowni.

Elementy monitoringu na nowych przepompowniach muszą być kompatybilne z istniejącym systemem zamontowanym w ZGK Fabianki, który posiada możliwość rozbudowy. Nie dopuszcza się możliwości zainstalowania równoległego systemu monitorowania.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadać zabezpieczona siec APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

- P10 (cz. IIb) i P11 i P12(cz. IIa) –  teren pompowni (tłoczni) – będzie ogrodzony, oświetlony lampą oświetleniową, teren zostanie zagospodarowany.

Uwagi dotyczące tłoczni:

- zbiornik retencyjny tłoczni, separatory, kołnierze, elementy złączne i 
orurowanie wykonane muszą być ze stali kwasoodpornej- minimum 0H18N9.

- zastosowanie separatorów prętowych lub klapowych przed każdą pompą.

- separatory przed każdą pompą usytuowane w świetle tłoczenia ścieków przez 
każdą pompę

- tłocznia oraz sterowanie muszą pochodzić od tego samego producenta, nie 
jest dopuszczalny montaż sterowania innego producenta niż dostawcę tłoczni.

- sterowanie pracą pomp w tłoczni odbywać się musi za pomocą sondy 
ultradźwiękowej.

- tłocznia musi mieć zamontowane zawory zwrotne kulowe kolanowe.

Uwagi dotyczące sieci:

- Jednolitość materiałowa – niedopuszczalne zastosowanie rur od jednego producenta a np. studzienek lub kształtek od innego.

- Atesty, certyfikaty i dopuszczenia na zastosowane materiały.

- Zakaz zmiany średnic rurociągów.

Zakres zadania przewiduje również między innymi:

- rozebranie i odtworzenie istniejących nawierzchni (np. kostki chodnikowej)

- zagospodarowania terenu przepompowni

- obudowanie kostką studzienek i przepompowni w drogach

- wykonanie przyłączy kablowych do przepompowni.

- obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego i rejestracją w Starostwie Powiatowym.

oraz inne zawarte w siwz oraz projekcie umowy

W zakres zadania nie wchodzą następujące roboty zawarte w dokumentacji projektowej:

- odcinki przykanalików od ostatniej studzienki do budynku (np. S31.1 – B4)

Uwaga:

Projekt główny należy rozpatrywać wraz z aneksami

Klauzula społeczna:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną  na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), polegającą na konieczności zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej  oraz administracyjnej).

Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:

- roboty budowlane związane wykonaniem kanalizacji sanitarnej (cz. II – czynności określone zostały w przedmiarze robót) oraz roboty budowlane dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków (Cz. I. - czynności określone zostały w przedmiarze robót)

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót strefę robót (dotyczy terenów dróg) należy oznakować zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę – uzgodnionym i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej UG Fabianki

gm-fabianki.rbip.mojregion.info

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dostępna na stronie internetowej jw.

-  przedmiar robót dostępny na stronie internetowej j.w.

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 847.507,12 zł netto, pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Robotami tymi mogą być: przedłużenie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wykonanie przyłączy oraz wykonanie przepompowni i przydomowych oczyszczalni ścieków (wraz z robotami towarzyszącymi: np. wycinka drzew, przestawienie ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni itp.). Ceny materiałów i sprzętu , które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom.  Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.

§ 4. Termin wykonania zamówienia:

Cz. I. - do dnia 15 grudnia 2017 r.

Cz. II – do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:

w zakresie doświadczenia (dotyczy wyłącznie wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia) – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na:   wybudowaniu zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości co najmniej 2 km kanalizacji grawitacyjnej i/lub kanalizacji tłocznej wraz z co najmniej 1 przepompownią/tłocznią ścieków.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. Formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów- musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki wykonawca spełnia.

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)

§ 5a. Podstawy wykluczenia , o których mowa  w art. 24 ust. 5.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Składanych wraz z ofertą – formularzem ofertowym (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz)

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu - wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik/lider lub każdy z wykonawców.

- Upoważnienie – pełnomocnictwo do podpisania oferty – wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.(jeżeli dotyczy).

- Przygotować kosztorys ofertowy, który należy sporządzić przy pomocy wzoru załączonego przez Zamawiającego- wzór stanowi załącznik nr 3 – cz.IIa i 3-cz.IIb do niniejszej specyfikacji i na zasadach wskazanych w § 12 niniejszej specyfikacji  (dotyczy wyłącznie  wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia)

- Dowód wniesienia wadium (dotyczy wyłącznie wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia)

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, ze będzie dysponował zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał następujące informacje:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo)

- Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej siwz

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – do złożenia których zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni)

  - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których  roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie , w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do siwz

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, złożenia na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.”

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Uwaga: prosimy o ułożenie dokumentów w ofercie wg powyżej wymienionej kolejności

Ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące wykonawcy, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega za zasadach określonych w ustawie Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale. Inne dokumenty , o których mowa w rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (za zgodność z oryginałem musi być podpisana każda zapisana strona kopii).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. § 5 pkt 4 rozporządzenia jw.:

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania , potwierdzające że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, które dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku, gdy zachodzi sytuacja wskazana w pkt. III.3 – w stosunku do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązują odpowiednie przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku  polskim.

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez strony za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usłu drogą elektroniczną  (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Otrzymanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji za pomocą faksu i drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Numer faksu  zamawiającego został podany w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. Adres elektroniczny zamawiającego: zp@fabianki.pl

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest – Iwona Wielgopolan – nr fax i adres elektroniczny jw.

§ 7a.  Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

- Dla I części zamówienia zamawiający nie będzie żądał wadium.

- Zamawiający dla części I zamówienia będzie żądał wadium w kwocie – 40.000,00 zł

- Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Kowalu oddział Szpetal Górny, nr konta: 73955710320000051820000006- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy dołączyć do oferty.

- Gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium.

- Zamawiający wymaga aby, okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9  Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej , nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie podlegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny oferty zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;

- Oferta musi mieć formę pisemną.

- Pożądane jest aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych – nie jest to jednak warunek, którego nie spełnienie skutkowałoby odrzuceniem oferty;

- Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane;

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów stwierdzających status prawny oferenta. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (upoważnienie do podpisania oferty – wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji).

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

-  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedna całość inną techniką.

- Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisania oferty.

- Pożądane jest aby każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisania oferty,

- Wzory dokumentów dołączone do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty  bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji  i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonywane komputerowo, maszynowo lub ręcznie;

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu;

- oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca  na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia , o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- poświadczenia za zgodność z oryginałem  dokonuje odpowiednio wykonawca , podmiot, na którego zdolnościach  lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nie naruszonym opakowaniu z napisem “Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz wskazane jest aby koperta posiadała nazwę i dokładnym adresem oferenta ( dopuszcza się odcisk pieczęci) i napisem” Nie otwierać przed dniem: ...................... r. godz. ................; wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

- Ofertę stanowi wypełniony druk “Formularz ofertowy” lub  przygotowany zgodnie ze wzorem (wzór – druk “Formularza ofertowego”  stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji) z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. (załączniki złożone w terminach wskazanych w niniejszej siwz).

- Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  .

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności. Wskazane jest aby strony oferty, w stosunku do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, następowały kolejno po sobie lub stanowiły osobną część oferty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2017 o godz. 10.00

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 października 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 (sala konferencyjna).

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

Dotyczy - Cz. I zamówienia

    - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) wypełniając formularz ofertowy. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę jego oferty.

    - Podstawą całkowitej ceny ryczałtowej stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej oraz zakres prac określony w siwz , realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

    - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, przy pomocy przedmiaru robót – wzoru kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, który zostanie Zamawiającemu dostarczony przed podpisaniem umowy. Przedmiar ma charakter informacyjno – pomocniczy. Kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również charakter informacyjno – pomocniczy.

    - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, sporządzenia planu bioz i  innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji budowlanej.

    - Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

    - W przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki) , w obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić ten upust. Jeżeli informacja o upuście będzie stanowiła osobny zapis, nie będzie on brany pod uwagę.

    - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak – Wykonawca przedkłada stosowną informację). Nie złożenie informacji oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Dotyczy - Cz. II zamówienia

- Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o przedmiary robót stanowiące odpowiednie załączniki do siwz.

- Przedmiary robót stanowiące tabelaryczne zestawienie pozycji, uzupełnione przez wykonawcę o ceny jednostkowe poszczególnych robót podanych przez Zamawiającego – staje się kosztorysem ofertowym.

- Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych do zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z wiedzą techniczna i sztuką budowlaną.

- Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji.

- Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenienie kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym.

- Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej , przy zachowaniu następujących założeń:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót;

- cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, tymczasowej organizacji ruchu (roboty w drogach), koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z siwz oraz z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 . Zamawiający nie będzie wskazywał, w których pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca ma ująć powyższe koszty.

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki), w obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić ten upust. Jeżeli informacja o upuście będzie stanowiła osobny zapis, nie będzie on brany pod uwagę.

- dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych;

- przywołany w przedmiarze robót z bazy normatywnej klasyfikator (KNR, nr tablicy i kolumny) służy tylko i wyłącznie precyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie narzuceniu wykonawcy wysokości nakładów;

- ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S, narzuty) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót i nie przewiduje się możliwości wzrostu tych cen,

- Zamawiający w dowolnym momencie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje dowolnych (szczegółowe), wybranych przez siebie pozycji cen jednostkowych.

Uwaga: do kosztorysów muszą zostać załączone zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu, z których będą wynikały ilości i ceny przyjęte do kosztorysu (dotyczy to głównie kosztorysów przygotowanych metodą uproszczoną). W kosztorysach muszą być ujawnione również wszystkie inne czynniki cenotwórcze, tj. np. narzuty, zysk itp.

7. Cena podana w ofercie jest ceną orientacyjną. Może się ona zmienić w przypadku, gdy zmienia się ilość jednostek robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z tym że Wykonawca zobowiąże się,  że ostateczna cena za wykonanie zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem, a wskazanym w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę nie wzrośnie więcej niż o 10% ogólnej wartości zaoferowanej w formularzu ofertowym.

8. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości określonej w kosztorysie ofertowym, Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone (z uwzględnieniem zapisu ust. 7 niniejszego paragrafu), przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie tzw. kosztorysem powykonawczym. Zmiany ilości robót muszą być uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

9. Cena (z VAT) musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak – Wykonawca przedkłada stosowną informację). Nie złożenie informacji oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Przy wyborze oferty zarówno dla części I i jak dla części II zamówienia zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i wagami:

kryterium  cena                                    - 60 %

okres gwarancji                                    - 40 %

Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania;

Pi(C) =(Cmin/Ci)xMax(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”

Maksymalna ilość punktów, jakie oferent może uzyskać za kryterium „cena” – 60

Zasady oceny kryterium „okres gwarancji”

W przypadku kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

G = (okres zwiększenia gwarancji oferty ocenianej/najdłuższy okres zwiększenia gwarancji) x 10 pkt.

Minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie nie poda okresu gwarancji Zamawiający do oceny przyjmie okres 36 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji niż 36 m-ce, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający będzie punktować okres gwarancji w maksymalnym wymiarze 5 lat. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji dłuższej niż 5 lat, Zamawiający przyjmie do oceny 5-cio letni okres gwarancji.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą sumę punktów w powyższych kryteriach

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego , z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień , których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął  termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:

- dane adresowe podwykonawców wraz z zakresem prac, które będą przez nich wykonywane – w tym procentowy udział tych prac w całości zamówienia oraz dane osób – przedstawicieli do składania oświadczeń woli.

- dokument potwierdzający status prawny oferenta, z którego będzie wynikało upoważnienie do podpisania umowy albo upoważnienie do wystawienia pełnomocnictwa.

- dane osoby/osób, która będzie kierowała robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z kserokopią uprawnień i aktualnego wpisu do izby inżynierów i techników budownictwa, w branżach zgodnych z niniejszym zamówieniem

- dowód złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)

- kosztorys ofertowy: szczegółowy lub uproszczonych, ale z wyszczególnieniem elementów scalonych, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Działy kosztorysu (elementy scalone) powinny mieć te same tytuły, jakie zamawiający zastosował kosztorysie ofertowym (wzór), który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (dotyczy części I zamówienia)

- harmonogram rzeczowo – finansowy (w uzgodnionej z Zamawiającym formie)

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (dotyczy części II zamówienia) złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Kowalu oddział Szpetal Górny, nr konta: 73955710320000051820000006 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin -II” Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat , zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązanie się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesieniem nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia  wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypłata , o której mowa wyżej , następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem następnego zdania.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawiona kwota – 30 % wartości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie itp. 11 ust. 8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może  w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa wyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wnosi się :

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie itp. 11 ust. 8.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

- w przypadku zamówień , których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie itp. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

albo

- zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium , wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze  oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą .

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie , nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej , na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego , stają się uczestnikami postępowania odwoławczego , jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję , jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiedni przypisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

23. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

25. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego , którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy , pod warunkiem ze w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

26.  Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego , który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego , nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego. Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje , powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

26. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofaniu pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postepowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca  albo wykonawca , który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu udzielenie zamówienia zgodnie żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

27. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

28. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części , gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca , a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający   dopuszcza składania ofert częściowych.

Część I – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Część II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa kanalizacji sanitarnej(IIa - poza terenem aglomeracji i IIb na terenie aglomeracji)

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 847.507,12 zł netto, pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Robotami tymi mogą być: przedłużenie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wykonanie przyłączy oraz wykonanie przepompowni i przydomowych oczyszczalni ścieków (wraz z robotami towarzyszącymi: np. wycinka drzew, przestawienie ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni itp.). Ceny materiałów i sprzętu , które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom.  Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.

§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

§ 21. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Wymagania zostały określone w § 3 niniejszej siwz oraz wzorze umowy, stanowiący załącznik do niniejszej siwz.

§ 22. Oferta wspólna

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

- Partnerzy muszą udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z dyspozycjami zawartymi w § 6 niniejszej specyfikacji

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców.

§ 23. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie itp. 11 ust. 8

pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie .

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie itp. 11 pkt. 8 pzp.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach , zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia , oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis itp. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio.

§ 24. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

- Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem “ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “zmian” kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem “Zmiana nr ...”

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.

- Wycofanie należy złożyć w miejscu i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

- Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem “WYCOFANIE”

§ 25.  Tryb otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy “Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem “Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, , okresu gwarancji oraz warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych.

- Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Powyższe informacje, zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

§ 26.  Zwrot oferty bez otwierania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

§ 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN

§ 28. Uzupełnienie oferty.

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.

3. Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

§ 29. Tryb oceny ofert.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawiania oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz , z zastrzeżeniem następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w ofercie;

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sprawdzenie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku wyboru oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp.

§ 30. Wykluczenie wykonawcy.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

12)  wykonawcę, który nie wykazał się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osoba fizyczna , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 1889a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę , jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę , który w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd  przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu , spełnia warunki udziału w postepowaniu  lub obiektywne  i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17)który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego , mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać  mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę , który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca prace  na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług , brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie  konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę , który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie  do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Fakultatywne powody wykluczenia wskazane zostały w ust. 5a siwz.

§ 31.  Odrzucenie oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jest ona niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził sie na poprawienie omyłki, o której w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody , o której mowa w art. 85 ust. 2 , na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

- jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 32.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców zgodnie z

zasadami określonymi w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 33. Unieważnienie  postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwote , którą zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia , chyba że zamawiajacy może zwiekszyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u.p.z.p. (złożenia ofert dodatkowych), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równoczesnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postepowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postepowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 34. Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać  w swojej ofercie – w formularzu ofertowym – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie nazw firm podwykonawców. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej siwz.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 , w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  lub kryteriów selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać  zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  lub zrezygnować z powierzenia wykonania  części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej siwz zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówienie publicznych (w tym przede wszystkim art. 143a-143d) ,  Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

§ 35. Ewentualne zmiany umowy

Przewiduje się  możliwość zmiany umowy, w następujących okolicznościach:

- nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) ;

- w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

- wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:  1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

- Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).

- wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek)

- wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy;

- wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego

- wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub robót na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych;

-  Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót;

- wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, gdy zamawiający będzie miał możliwość przy wcześniejszym wykonaniu robót rozliczenia większych kwot niż przewidziane na dany rok;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- wystąpienie konieczności udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – zasady określone zostały w § 19 siwz

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami;

Rozdział 3. Dodatki

§ 36. Dodatki – załączniki.

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- mapy z lokalizacją zakresu kanalizacji

- specyfikacja techniczna

- przedmiary: Cz. I, Cz II: a i b – wzór

- formularz ofertowy – wzór

- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia – wzór

- oświadczenie dot. spełnienia war. udziału w post. – wzór

- zobowiązanie do oddania zasobów – wzór

- upoważnienie – pełnomocnictwo

- umowa – wzór

- wykaz robót – wzór

- oświadczenie – grupa kapitałowa

- Dokumentacja projektowa

§ 37. Informacje o możliwości uzyskania dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dodatki – załączniki będą załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja wraz z załącznikami i dodatkami jest zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego – gm-fabianki.rbip.mojregion.info

§ 38. Umowa ramowa – nie dotyczy

§ 39. Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

Załącznik nr 4

Nazwa i adres

firmy (oferenta)

Gmina Fabianki

„Formularz ofertowy“

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym:  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”

Cz. I – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

  - Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .............................................................................................................................zł),

b) termin wykonania zamówienia – do dnia ………………….  r.

c) oraz warunki płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

d) udzielamy ......................... gwarancji na przedmiot umowy  na okres  …….. miesięcy (nie mniej 36 m-cy).

Cz. II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa kanalizacji sanitarnej

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .............................................................................................................................zł),

W tym:

- zakres IIa – poza terenem aglomeracji:

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .............................................................................................................................zł),

- zakres IIb – na terenie aglomeracji:

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .............................................................................................................................zł),

b) termin wykonania zamówienia – do dnia ………………….  r.

c) oraz warunki płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

d) udzielamy ......................... gwarancji na przedmiot umowy  na okres  …….. miesięcy (nie mniej 36 m-cy).

e) w niniejszym zamówieniu zastosujemy następujące tłocznie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa, typ, cechy charakterystyczne)

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, ze zgodnie z ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE*

7.Oświadczamy, że nie będziemy powierzać żadnych prac związanych z niniejszym zamówieniem podwykonawcom / Oświadczamy, że powierzymy następujące części zamówienia podwykonawcom:*

- …………………………………………………… - …………………………………

- …………………………………………………… - …………………………………

( zakres  )                                                              (nazwa i adres podwykonawcy)

8.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający będzie mógł przesyłać na adresy wykonawcy:

- e-mail: …………………………………………………..

lub

- fax: ………………………………………………………

9. Zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji, oświadczeń wniosków, zawiadomień otrzymanych w powyższych formach, poprzez itp. fax zwrotny otrzymanego pisma z datą wpływu lub e-mail z potwierdzeniem otrzymania pisma.

10. Oświadczamy, że spełnimy wymogi formalne zawarte w § 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące podpisania umowy.

11.Integralną częścią oferty są:

1) ............................................................

2). ...........................................................

3). ...........................................................

4) .............................................................

5). ..............................................................

6) ..............................................................

7) ..............................................................

*- niepotrzebne skreślić

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

*wypełnić jedynie w przypadku, gdy zaistnieją

wskazane okoliczności/ lub wpisać „nie dotyczy”

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Zamawiający:

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

…..........................................

(pieczęć firmy wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”

……………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji)

zobowiązuje się do oddania na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasobów)

zasobów w niżej określonym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………

na okres:

………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

z wykonawcą łączy mnie/będzie łączył stosunek prawny* wynikający z:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać charakter stosunku)

Sposób udziału w realizacji zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności zawodowe (doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący, czy podmiot  udostępniający zdolności zrealizuje (podwykonawstwo) roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

*np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Uwaga: Powyższe zobowiązanie musi być podpisane przez podmiot  udostępniający zasób

Załącznik nr 8

…..................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Upoważnienie

Zarejestrowana nazwa firmy ….........................................................................................................

Siedziba firmy …..............................................................................................................................

Adres firmy …..................................................................................................................................

Telefon firmy …...............................................................................................................................

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji ….....................................................................................

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu,  zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy, o wartości minimum ceny oferty, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin” i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

…..................................................................................

Miejsce i data …............................................................

Podpisano(imię, nazwisko i podpis) ….........................................................................................................

Podpisano(imię, nazwisko i podpis) ….........................................................................................................

(podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Podpisano …........................................................

(upoważniony przedstawiciel)

Załącznik 9a (wzór umowy cz. I zamówienia)

U  M  O  W  A    
O     R  O  B  O  T  Y     B  U  D  O  W  L  A  N  E
Nr  ………………….

Zawarta w dniu ………………………. W  ………………………… pomiędzy ………………………………zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

przy kontrasygnacie

- ……………………………………………..

a

firmą ………………………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

…………………………………………….

Na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia ………………………….. r.

§ 1

  - ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane  polegające na:

…………………………………………………….

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót) specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy z dnia ….., które stanowią integralna część niniejszej umowy..

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach

§ 2

    - Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym formularzu  ofertowym, w formie ryczałtu, na kwotę:

…………………..

- Kwota podana w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu.

- Podstawą określenia całkowitej ceny ryczałtowej stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej oraz zakres prac określony w siwz, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy prawo budowlane oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, sporządzenie planu bioz,  i innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji budowlanej

§ 3

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie – ……………………….. r.

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy  w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

Wykonawca nie będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom

Lub

Wykonawca będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom na warunkach określonych w § 12 niniejszej umowy

§ 5

1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:

………………………………………………………….

- Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

………………………………………………………….

§ 6

Obowiązku wykonawcy i Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie umowy oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową , strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bhp.

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych - zapewni oznakowany objazd oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci lub składował je w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz uzyska wymagane pozwolenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą , jak również projektantom i przedstawicielom Zamawiającego.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, a   ewentualne drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe wykorzystywane dla potrzeb budowy przywrócić do stanu pierwotnego – w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego.

  - Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania materiałowego, związanymi z warunkami panującymi na terenie objętym zamówieniem.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy jego podwykonawców)  uczestniczący w realizacji zadania są przeszkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wymaganym do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy podwykonawców) realizujący zadanie posiadają wiedzę , stosowne kompetencje i umiejętności oraz wymagane uprawnienia, w tym do obsługi maszyn i urządzeń, konieczne do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Materiały, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy winny odpowiadać, co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach budowlanych – oznaczone znakiem CE lub oznakowane znakiem budowlanym lub dla którego producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Powinny być fabrycznie nowe.

  - Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Komplet tych dokumentów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki niezbędny do zbadania jakości robót wykonanych przez niego.

  - Niezależnie od obowiązków określonych powyżej wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązku szczegółowe:

- prawidłowo prowadzić dokumentację budowy;

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót (wymagane uprawnie do kierowania robotami zgodnymi z przedmiotem zamówienia) zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty,  jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- informowania inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru/ przedstawiciela zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub dokonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego

- pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców oraz ponosić pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- uiszczać opłaty za pobór mediów infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy oraz zaplecza;

- wykonać plan BIOZ

- realizować przedmiot umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego frontu robót;

- w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód, na które miały bezpośredni wpływ prowadzone roboty naprawić lub pokryć koszty naprawy, w tym przede wszystkim: uszkodzenia sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy;

- przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie inne szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia;- podczas odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu atesty certyfikaty i aprobaty techniczne na materiały użyte w niniejszym zamówieniu, wypełniony dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót.

- współpracować ze służbami zamawiającego;

- zgłaszać roboty do odbioru

- ubezpieczyć budowę od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia;

- wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  przez cały okres wykonania przedmiotu umowy.

- zlikwidować plac budowy i zaplecze bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz  nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego

- zapewnić ogólny dozór budowy.

12. Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazania placu budowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy;

- zapewnić nadzór inwestorski;

- przekazać dokumentację projektową w dniu przekazania placu budowy;

- dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie i załącznikach do niniejszej umowy.

- Wskazać punkty poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych (koszt za korzystanie ponosi wykonawca) – wykonawca opomiaruje pobór mediów.

§ 7

    - Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące roboty budowlane w trakcie realizacji  przedmiotu umowy(z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).

    - Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1.

    - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż dwa dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  do wglądu kopie umów o pracę  zawartych przez Wykonawcę z pracownikami (kopia bez danych osobowych – dane które powinny identyfikować umowę to data i imię, nazwisko).

    - Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o prace.

    - W przypadku konieczności zmiany  - w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. obowiązek ten wykonawca zrealizuje w ciągu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

§ 8

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ostatnim dniu, w którym upływa termin wykonania robót.

- W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 5  dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

- WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zostanie spisany protokół  odbioru z usterkami , w którym określony zostanie termin i sposób ich usunięcia.

- Inne dane dotyczące odbioru robót zawarte są w specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 9

- Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przelewem na konto WYKONAWCY: …………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty  przedstawienia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

- Załącznikami do faktury są: protokół odbioru końcowego oraz zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o którym mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie wymaganego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą kserokopie przelewów dla Podwykonawców dotyczących wykonania robót objętych niniejszą umową  lub oświadczenia tychże Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę.

§ 10

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w terminie ……… m-cy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Dokument gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu jw..

  - Termin rękojmi wynosi  na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: ….. miesięcy (okres równy okresowi gwarancji), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

  - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad stosuje się przepisy karty gwarancyjnej

§ 11

1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy  brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za każdy stwierdzony przez zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku  wynikającego z § 7 niniejszej umowy , osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1000 zł PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takie osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzona przez przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli;

- Za nieprzedłożenie kopii umowy lub zmiany umowy lub wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie.

4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę za odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

5.ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający , w wysokości 10% wartości umowy brutto.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych  z należnego wynagrodzenia.

7.Zapłata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania robót oraz korekty już wykonanych robót w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 12

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawcy wymaga zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt zmiany tej umowy oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę  wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy. Wszelkie zmiany do umowy zawieranej z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi, zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo , których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian, co oznacza brak zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń.

- Brak w terminie 14 dni zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego w formie pisemnej będzie traktowane jako zgoda na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i powstanie solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy na mocy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy zostanie wykonane.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę z zachowaniem zasad określonych w art. 143c ust. 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia  należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i potrąci te kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,00 % wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci ją z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

- WYKONAWCA zgodnie z deklaracją oferty, zawrze umowy z następującymi podwykonawcami:

- ......................................................... – zakresie ……………………..

co stanowi ...................  % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

- ......................................................... – zakresie ……………………..

co stanowi ...................  % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

Powyżej wskazani podwykonawcy będą mogli przystąpić do robót, będących zakresem niniejszego zamówienia, wyłączni po zaakceptowaniu umowy podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

1.	Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 144 ustawy Pzp.

- Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust.1-1 b, 1d i 1e ustawy Pzp podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilno – prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa  państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;

- Trybunał Sprawiedliwości unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów , dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

- wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- gdy termin wykonania jest zagrożony,

- w innych przypadkach określonych w KC.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodniony na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn , za które odpowiada Zamawiający,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały niewadliwie wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 17

- Integralną częścią niniejszej  umowy jest oferta wraz z załącznikami oraz warunki zawarte w specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest wzór gwarancji oraz harmonogram rzeczowo finansowy.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy –  Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

............................................................                                     ....................................................

WYKONAWCA           	                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do Umowy  …...................

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres )

będąca GWARANTEM udziela gwarancji jakości dla zadania pn:

……………………………………………………………………………………

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

Będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakości

1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji Umowy nr   ……………... z dnia ……… - realizowanej w ramach zadania pn. …………………………………

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres gwarancji jakości wynosi ………. lat od dnia bezusterkowego, protokolarnego, końcowego odbioru robót.

Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający uprawniony jest do:

a) Żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.

§3.

Przeglądy gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4.

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4)

Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwila podpisania

przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

§6.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Miejscowość …………………………………………………….…………, dnia ……………..

Warunki gwarancji przyjął:

Wykonawca : ………………………………………………………………………..………….

(Podpis i pieczęć)

……………………………………………………………………………...……………………

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 9b(wzór umowy dla cz. II a i b zamówienia – rozliczenie kosztorysowe)

U  M  O  W  A    
O     R  O  B  O  T  Y     B  U  D  O  W  L  A  N  E
Nr  ………………….

Zawarta w dniu ………………………. W  ………………………… pomiędzy ………………………………zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

przy kontrasygnacie

- ……………………………………………..

a

firmą ………………………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

…………………………………………….

Na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia ………………………….. r.

§ 1

  - ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane  polegające na:

…………………………………………………….

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót) specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy z dnia ….., które stanowią integralna część niniejszej umowy..

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach

§ 2

    - Strony ustalają wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie oferty przetargowej wykonawcy, stanowiącej integralna część umowy w łącznej wysokości:

…………………..

- Wykonawca zobowiązuje się, iż kwota określona w ust. 1 nie wzrośnie o więcej niż 10% i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w tak określonej cenie.

- Sposób rozliczenia przedmiotu umowy – rozliczenie kosztorysowe – wg. cen jednostkowych, narzutów i innych czynników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, za faktycznie wykonane przez wykonawcę roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe, wykraczające poza zakres ustalony w kosztorysie ofertowy bez uzyskania zgody Zamawiającego.

- Powyższa cena oferty zawiera również następujące koszty, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, sporządzenie planu bioz, obsługi geodezyjnej, tymczasowej zmiany organizacji ruchu, przygotowania dokumentacji powykonawczej, odbiorowej oraz inne wskazane w siwz i niniejszej umowie.

§ 3

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie – ……………………….. r.

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy  w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

  - Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, na zasadach w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

- …………………….

4. Zmiana treści umowy jest skuteczna pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

Wykonawca nie będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom

Lub

Wykonawca będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom na warunkach określonych w § 12 niniejszej umowy

§ 5

1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:

………………………………………………………….

2.Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

………………………………………………………….

§ 6

Obowiązku wykonawcy i Zamawiającego

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie umowy oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową , strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bhp.

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych - zapewni oznakowany objazd oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci lub składował je w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz uzyska wymagane pozwolenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cotygodniowych radach – spotkaniach na budowie. Terminy odbycia rady budowy ustala zamawiający.

  - Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania robót zabezpieczyć przedmiot umowy oraz zapewnić ochronę przeciwpożarowa, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bhp.

  - W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  - zapewnić możliwość przejazdu  i przejścia drogami na trasie budowy kanalizacji lub zapewni oznakowany objazd oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci lub składował je w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz uzyska wymagane pozwolenia  (za zajecie pasa drogowego).

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą , jak również projektantom i przedstawicielom Zamawiającego.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, a   ewentualne drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe wykorzystywane dla potrzeb budowy przywrócić do stanu pierwotnego – w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego.

  - Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania materiałowego, związanymi z warunkami panującymi na terenie objętym zamówieniem.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy jego podwykonawców)  uczestniczący w realizacji zadania są przeszkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wymaganym do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy podwykonawców) realizujący zadanie posiadają wiedzę , stosowne kompetencje i umiejętności oraz wymagane uprawnienia, w tym do obsługi maszyn i urządzeń, konieczne do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Materiały, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy winny odpowiadać, co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach budowlanych – oznaczone znakiem CE lub oznakowane znakiem budowlanym lub dla którego producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Powinny być fabrycznie nowe.

  - Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Komplet tych dokumentów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki niezbędny do zbadania jakości robót wykonanych przez niego.

  - Niezależnie od obowiązków określonych powyżej wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązku szczegółowe:

- prawidłowo prowadzić dokumentację budowy – w tym dziennik budowy;

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika budowy (wymagane uprawnie do kierowania robotami zgodnymi z przedmiotem zamówienia) zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty,  jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- informowania inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru/ przedstawiciela zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub dokonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego

- pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców oraz ponosić pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- uiszczać opłaty za pobór mediów infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy oraz zaplecza;

- wykonać plan BIOZ

- realizować przedmiot umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego frontu robót;

- w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód, na które miały bezpośredni wpływ prowadzone roboty naprawić lub pokryć koszty naprawy, w tym przede wszystkim: uszkodzenia sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy;

- przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie inne szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia;

- podczas odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu atesty certyfikaty i aprobaty techniczne na materiały użyte w niniejszym zamówieniu, wypełniony dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń oraz inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót; robót.

- współpracować ze służbami zamawiającego;

- zgłaszać roboty do odbioru;

- ubezpieczyć budowę od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia;

- wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  przez cały okres trwania umowy, na kwotę  nie niższą niż 1.000.000,00 zł. wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do przedstawienia dokumentu polisy i potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej.

- zlikwidować plac budowy i zaplecze bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz  nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego

- zapewnić ogólny dozór budowy.

12. Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazania placu budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy;

- zapewnić nadzór inwestorski;

- przekazać dokumentację projektową w dniu przekazania placu budowy;

- dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie i załącznikach do niniejszej umowy.

- Wskazać punkty poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych (koszt za korzystanie ponosi wykonawca) – wykonawca opomiaruje pobór mediów.

§ 7

    - Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące roboty budowlane w trakcie realizacji  przedmiotu umowy(z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).

    - Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 1.

    - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż dwa dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  do wglądu kopie umów o pracę  zawartych przez Wykonawcę z pracownikami (kopia bez danych osobowych – dane które powinny identyfikować umowę to data i imię, nazwisko).

    - Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o prace.

    - W przypadku konieczności zmiany  - w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. obowiązek ten wykonawca zrealizuje w ciągu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

§ 8

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ostatnim dniu, w którym upływa termin wykonania robót.

- W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 5  dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

- WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zostanie spisany protokół  odbioru z usterkami , w którym określony zostanie termin i sposób ich usunięcia.

- Inne dane dotyczące odbioru robót zawarte są w specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 9

1.Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi w odstępach nie krótszych niż 2 miesiące (nie dotyczy ostatniej faktury) oraz fakturą końcową, z tym że:

- pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona po wykonaniu 25 % zakresu robót;

- wartość faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nie może być większa niż 10% i mniejsza niż 5 % kwoty ogólnej brutto zamówienia,

2. Płatność nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY: ……………………………..  w terminie 30 dni od daty  przedstawienia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanego przez: kierownika budowy, upoważnionego przedstawiciela   Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu procentowego zaawansowania robót  lub protokołu odbioru końcowego robót oraz kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca dołączy do faktury końcowej.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

- Załącznikami do faktury są: protokół odbioru częściowego lub końcowego (wraz kosztorysem powykonawczym) oraz zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o którym mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie wymaganego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą kserokopie przelewów dla Podwykonawców dotyczących wykonania robót objętych niniejszą umową  lub oświadczenia tychże Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę.

§ 10

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w terminie ……… m-cy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Dokument gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu jw..

  - Termin rękojmi wynosi  na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: ….. miesięcy (okres równy okresowi gwarancji), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad stosuje się przepisy karty gwarancyjnej.

§ 11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w formie ………………….., w wysokości 10 %  ceny brutto podanej w § 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………….

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawiona kwota – 30 % wartości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

§ 12

1.  1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy  brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za każdy stwierdzony przez zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku  wynikającego z § 7 niniejszej umowy , osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1000 zł PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takie osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzona przez przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli;

- Za nieprzedłożenie kopii umowy lub zmiany umowy lub wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie.

4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę za odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

5.ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający , w wysokości 10% wartości umowy brutto.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych  z należnego wynagrodzenia.

7.Zapłata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania robót oraz korekty już wykonanych robót w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 12

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawcy wymaga zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt zmiany tej umowy oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę  wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy. Wszelkie zmiany do umowy zawieranej z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi, zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo , których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian, co oznacza brak zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń.

- Brak w terminie 14 dni zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego w formie pisemnej będzie traktowane jako zgoda na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i powstanie solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy na mocy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy zostanie wykonane.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę z zachowaniem zasad określonych w art. 143c ust. 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia  należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i potrąci te kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,00 % wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci ją z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

- WYKONAWCA zgodnie z deklaracją oferty, zawrze umowy z następującymi podwykonawcami:

- ......................................................... – zakresie ……………………..

co stanowi ...................  % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

- ......................................................... – zakresie ……………………..

co stanowi ...................  % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

Powyżej wskazani podwykonawcy będą mogli przystąpić do robót, będących zakresem niniejszego zamówienia, wyłączni po zaakceptowaniu umowy podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

1.	Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 144 ustawy Pzp.

- Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust.1-1 b, 1d i 1e ustawy Pzp podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilno – prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa  państwa  lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;

- Trybunał Sprawiedliwości unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów , dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

- wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- gdy termin wykonania jest zagrożony,

- w innych przypadkach określonych w KC.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodniony na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn , za które odpowiada Zamawiający,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały niewadliwie wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 17

- Integralną częścią niniejszej  umowy jest oferta wraz z załącznikami oraz warunki zawarte w specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest wzór gwarancji oraz harmonogram rzeczowo finansowy.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy –  Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

............................................................                                     ....................................................

WYKONAWCA           	                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do Umowy  …...................

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres )

będąca GWARANTEM udziela gwarancji jakości dla zadania pn:

……………………………………………………………………………………

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

Będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakości

1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji Umowy nr   ……………... z dnia ……… - realizowanej w ramach zadania pn. …………………………………

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres gwarancji jakości wynosi ………. lat od dnia bezusterkowego, protokolarnego, końcowego odbioru robót.

Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający uprawniony jest do:

a) Żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.

§3.

Przeglądy gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4.

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4)

Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwila podpisania

przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

§6.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Miejscowość …………………………………………………….…………, dnia ……………..

Warunki gwarancji przyjął:

Wykonawca : ………………………………………………………………………..………….

(Podpis i pieczęć)

……………………………………………………………………………...……………………

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 10

Pieczęć oferenta

Wykaz robót budowlanych

zgodnie z warunkiem określonym w siwz

| Lp. | Opis zamówienia z podaniem jego lokalizacji i zakresu wykonanych prac oraz wartości | Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego załącznika dołączyć dowody – dokumenty (np. referencje) – zgodnie z zasadami określonymi w siwz.

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta

Załącznik Nr 11

Zamawiający:

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”, prowadzonego przez Gminę Fabianki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania : ……… ……… ………… …

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (czyli kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)