- Uwagi ogólne

Prace związane z zejściem pracownika do pompowni muszą być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia o1.11.93 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków /Dz.U. Nr 96 poz. 438 z późn. zmianami/. Roboty ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z PN i BN, przestrzegać zaleceń producentów rur i urządzeń. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: cześć 2 roboty sanitarne.