11. Uwagi ogólne

11.1. Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając warunków BiHP oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – cześć 2 – roboty sanitarne, oraz przedmiotowe normy.

11.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określa ustawa z dnia  7 lipca 1994 – Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze.

11.3 Wszystkie materiały i urządzenia winny mieć wymagane prawem atesty  i certyfikaty.