Tabela studzienek

| L.p. | Numer rysunku | Oznaczenie studni | Rzędna terenu | Rzędna dna | Typ studzienki | Typ włazu | Obróbka brukiem wokół włazu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.6B | S514 | 89,00 | 85,44 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S513 | 89,20 | 85,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So513.1 | 89,10 | 87,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S512 | 89,40 | 85,71 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So512.1 | 89,30 | 87,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S512.1 | 89,50 | 87,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So512.1.1 | 89,60 | 87,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S511 | 89,30 | 85,85 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So511.1 | 89,30 | 87,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So511.2 | 89,50 | 87,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S510 | 89,30 | 86,04 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So510.1 | 89,30 | 87,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So510.2 | 89,40 | 87,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S509 | 89,30 | 86,14 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So509.1 | 89,30 | 87,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So509.2 | 89,30 | 86,22 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S508 | 89,00 | 86,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So5081.1 | 89,20 | 87,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So508.2 | 89,20 | 87,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S507 | 89,00 | 86,37 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So507.1 | 89,00 | 87,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So507.2 | 89,00 | 87,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S506 | 88,50 | 86,52 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So506.1 | 88,70 | 86,58 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So506.2 | 88,40 | 86,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S505 | 88,30 | 86,67 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So505.1 | 88,80 | 86,73 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So505.2 | 88,10 | 86,75 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S504 | 88,50 | 86,82 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S504.1 | 89,40 | 87,12 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So504.1.1 | 89,40 | 87,18 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So504.1 | 88,50 | 86,89 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S503 | 89,20 | 87,01 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So503.1 | 89,20 | 87,08 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So503.2 | 89,20 | 87,08 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S502 | 89,70 | 87,17 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So502.1 | 89,70 | 87,24 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So502.2 | 89,70 | 87,26 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S501 | 90,00 | 87,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So501.1 | 90,00 | 88,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So501.2 | 90,50 | 88,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S500 | 90,30 | 87,39 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So500.1 | 90,80 | 87,46 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S289 | 90,10 | 87,50 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S288 | 90,10 | 87,70 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S288.1 | 90,00 | 87,87 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So288.1.2 | 89,80 | 87,96 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So288.1.1 | 90,00 | 87,94 | TS | T30 | - |  |
|  | I.7 | S365 | 101,50 | 98,66 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So365.1 | 101,40 | 99,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S364 | 100,60 | 98,51 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So364.1 | 100,60 | 98,63 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S363 | 100,70 | 98,17 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So363.1 | 100,20 | 98,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S362 | 99,80 | 97,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So362.1 | 99,80 | 97,65 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S361 | 99,20 | 96,93 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So361.1 | 98,90 | 97,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So361.2 | 99,50 | 97,70 | TS | T30 | - |  |
|  | I.8 | S442 | 92,40 | 90,60 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S441 | 92,30 | 90,42 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So441.1 | 92,30 | 90,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S440 | 92,00 | 90,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So440.1 | 92,20 | 90,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S439 | 92,00 | 90,19 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So439.1 | 92,00 | 90,25 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S438 | 92,40 | 90,09 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So438.1 | 92,40 | 90,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S437 | 92,00 | 89,94 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S437.1 | 92,00 | 90,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So437.1.1 | 92,00 | 90,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S436 | 92,90 | 89.78 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S436.1 | 93,75 | 90,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So436.1.1 | 93,10 | 90,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So436.1.2 | 93,75 | 90,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So436.1.3 | 93,75 | 91,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S435 | 92,80 | 89,56 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So435.1 | 92,80 | 91,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S434 | 92,90 | 89,49 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So434.1 | 92,10 | 90,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S433 | 91,80 | 89,35 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So433.1 | 92,20 | 90,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So432 | 91,70 | 89,17 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So432.1 | 91,70 | 90,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S431 | 91,50 | 88,91 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So431.1 | 91,60 | 90,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S430 | 91,70 | 88,81 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S430.1 | 92,00 | 90,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S429 | 91,50 | 88,76 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So429.1 | 91,80 | 90,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S428 | 91,60 | 88,58 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So428.1 | 92,70 | 91,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S427 | 92,00 | 88,51 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S427.1 | 93,60 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So427.1.1 | 93,90 | 92,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S426 | 91,90 | 88,38 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So426.1 | 93,10 | 91,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S425 | 92,00 | 88,27 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S376.3 | 94,30 | 91,93 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So376.3.1 | 94,30 | 92,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S376.3A | 94,40 | 91,81 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So376.3A.1 | 94,30 | 92,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S376.4 | 94,60 | 91,63 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S376.5 | 94,80 | 91,52 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S401 | 94,80 | 91,37 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So401.1 | 94,30 | 92,18 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A | 94,60 | 91,10 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S401A.1 | 93,87 | 91,28 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So401A.1.1 | 94,20 | 92,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So401A.1.2 | 95,10 | 93,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.2 | 94,10 | 91,39 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So401A.2.1 | 94,10 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.3 | 94,20 | 91,42 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So401A.3.1 | 93,30 | 92,15 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So401A.3.2 | 93,80 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S402 | 94,60 | 91,07 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S402.1 | 94,20 | 91,92 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So402.1.1 | 94,40 | 92,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So402.2 | 93,90 | 92,11 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So402.2.1 | 93,90 | 92,16 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S403 | 94,00 | 90,88 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S403.1 | 94,00 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S404 | 93,00 | 90,68 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So404.1 | 93,10 | 91,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S404.1 | 93,00 | 90,83 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S404.2 | 93,20 | 91,09 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So404.2.1 | 93,00 | 91,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S404.3 | 93,50 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So404.3.1 | 93,60 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S405 | 92,90 | 90,58 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S444 | 93,00 | 90,68 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S445 | 93,70 | 90,77 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So445.1 | 93,70 | 91,81 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S406 | 92,20 | 90,32 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So406.1 | 92,10 | 90,47 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S406.1 | 92,30 | 90,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So406.2.1 | 92,30 | 90,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S406.2 | 92,30 | 90,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S407 | 92,00 | 90,07 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S407.1 | 92,60 | 90,75 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So407.1.1 | 92,70 | 90,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S407A | 92,20 | 89,95 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So407A.1 | 92,30 | 90,44 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S408 | 92,20 | 89,89 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S408.1 | 92,30 | 90,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So408.1.1 | 94,45 | 92,45 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S409 | 92,00 | 89,86 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So409.1 | 92,10 | 89,89 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S409.1 | 92,30 | 90,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So409.1.1 | 94,50 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S410 | 92,40 | 89,69 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S411 | 91,40 | 89,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So411.1 | 91,30 | 89,61 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So411.2 | 91,40 | 89,61 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S412 | 91,40 | 89,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S413 | 90,50 | 89,09 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So413.1 | 91,20 | 89,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S414 | 91,20 | 88,80 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S414.1 | 92,40 | 89,83 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So414.1.1 | 92,00 | 90,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S415 | 90,90 | 88,53 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S416 | 91,00 | 88,21 | TS | T40 | + |  |
|  | I.9 | S417 | 91,20 | 88,09 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So417.1 | 93,50 | 91,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S418 | 91,60 | 87,91 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So418.1 | 92,30 | 90,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S419 | 90,90 | 87,63 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S420 | 91,50 | 87,50 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S421 | 90,00 | 87,13 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S422 | 88,90 | 86,79 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S423 | 88,90 | 86,05 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S423.1 | 89,80 | 87,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S423.2 | 89,80 | 88,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S424 | 94,00 | 88,00 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So425.1 | 92,00 | 90,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S289.1 | 90,10 | 88,21 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S289.2 | 90,60 | 88,37 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So289.2.1 | 90,60 | 88,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S289.3 | 90,80 | 88,83 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So289.3.1 | 90,90 | 88,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | Sotr281 | 90,10 | 87,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S287 | 89,70 | 87,88 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So287.2 | 89,40 | 87,96 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S286 | 89,50 | 87,94 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So286.1 | 89,90 | 88,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S285 | 90,00 | 88,10 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So285.1 | 90,20 | 88,15 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S285.2 | 90,00 | 88,15 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S284 | 90,60 | 88,41 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So284.1 | 90,60 | 88,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So284.2 | 90,60 | 88,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S283 | 90,80 | 88,66 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S282 | 90,80 | 88,94 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S281 | 91,10 | 89,09 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S280 | 91,20 | 89,19 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S279 | 91,20 | 89,19 | TS | T40 | + | Na I.12 jako S280 |
|  | I.10 | S359 | 98,90 | 96,45 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So359.1 | 98,40 | 96,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S358 | 98,70 | 96,29 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So358.2.1 | 98,40 | 96,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S357 | 98,80 | 96,22 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So357.1 | 98,50 | 96,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So357.2 | 98,80 | 97,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S356 | 98,90 | 95,89 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So356.1 | 98,70 | 96,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S355 | 98,60 | 95,65 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  | I.11 | S354 | 98,00 | 95,24 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So354.1 | 97,40 | 95,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S353 | 97,40 | 94,97 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So353.1 | 97,70 | 95,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S352 | 97,00 | 94,69 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S352.1 | 97,00 | 94,82 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So352.1.1 | 96,40 | 95,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S351 | 96,00 | 94,06 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So351.1 | 97,10 | 94,52 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S350 | 96,00 | 93,84 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So350.2 | 96,20 | 94,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So350.1 | 96,10 | 94,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S349 | 96,20 | 93,73 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So349.1 | 96,20 | 94,14 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S348 | 96,00 | 93,53 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So348.1 | 95,90 | 93,94 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So348.2 | 95,90 | 94,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S347 | 95,90 | 93,46 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So347.1 | 95,90 | 93,97 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S346 | 95,10 | 93,29 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S346.1 | 95,30 | 93,38 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So346.1.1 | 95,30 | 93,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So346.1.2 | 94,80 | 93,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S346.2 | 94,90 | 93,66 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S346.3 | 95,20 | 93,92 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S346.4 | 95,50 | 94,16 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So346.4.1 | 95,50 | 94,22 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S346.5 | 96,00 | 93,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So346.5.1 | 96,00 | 93,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S345 | 94,60 | 93,15 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So345.1 | 94,70 | 93,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So345.2 | 94,70 | 93,63 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S344 | 94,50 | 93,03 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S344.1 | 94,60 | 93,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So344.1.1 | 94,70 | 93,52 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S343 | 94,90 | 92,95 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So343.1 | 94,90 | 93,05 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S342 | 94,40 | 92,80 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S342.1 | 94,40 | 93,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So342.1.1 | 94,40 | 93,29 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S341 | 94,40 | 92,65 | TS | T40 | - |  |
|  |  | So341.1 | 94,30 | 93,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So380.2 | 97,50 | 95,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S380 | 97,50 | 95,44 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So380.1 | 97,50 | 95,91 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So380.3 | 97,50 | 95,92 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S379 | 97,60 | 95,00 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So379.1 | 97,00 | 95,08 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So379.2 | 97,00 | 95,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S378 | 96,10 | 94,46 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So378.1 | 96,10 | 94,58 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So378.2 | 96,20 | 94,59 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S377 | 95,30 | 93,25 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So377.1 | 94,56 | 93,33 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So377.2 | 95,30 | 93,31 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S376 | 94,90 | 92,40 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S376.1 | 95,00 | 92,15 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S376.2 | 95,00 | 92,04 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So376.2.1 | 95,00 | 92,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S375 | 94,70 | 92,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So375.1 | 94,40 | 92,66 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S374 | 94,40 | 92,57 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So374.1 | 94,10 | 92,62 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.4 | 94,20 | 91,66 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So372.3.1 | 94,20 | 92,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So372.3.2 | 94,40 | 92,24 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.5 | 94,40 | 91,87 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So372.2.1 | 95,20 | 93,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.6 | 94,50 | 91,97 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So372.1.1 | 94,50 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401A.7 | 94,10 | 92,14 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So407A.7.1 | 94,10 | 92,25 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So407A.7.2 | 94,60 | 92,32 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S401.A8 | 94,20 | 92,37 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So370.1 | 94,30 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So370.2 | 94,00 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S340 | 94,40 | 92,78 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So340.1 | 94,40 | 92,88 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S339 | 94,40 | 92,54 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So339.1 | 93,70 | 92,61 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So339.2 | 94,70 | 93,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S338 | 94,40 | 92,42 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So338.1 | 93,80 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S337 | 94,20 | 92,33 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S446 | 93,80 | 90,91 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So446.1 | 93,80 | 92,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S447 | 94,00 | 91,14 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So447.1 | 94,10 | 92,35 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S448 | 94,30 | 91,21 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So448.1 | 94,30 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S390 | 94,70 | 91,33 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So390.1 | 94,80 | 93,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S389 | 94,90 | 91,47 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So389.1 | 94,90 | 93,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S389.1 | 95,50 | 92,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So389.1.1 | 95,00 | 93,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S388 | 95,70 | 91,58 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So388.1 | 95,50 | 92,75 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So388.2 | 95,00 | 93,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S387 | 95,00 | 91,64 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So387.1 | 94,10 | 92,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S386 | 95,00 | 91,72 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So386.1 | 95,00 | 93,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S385 | 94,00 | 91,81 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So385.1 | 94,00 | 92,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So385.2 | 94,00 | 92,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S384 | 94,20 | 91,92 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So384.1 | 94,30 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S383 | 94,40 | 92,03 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So383.1 | 94,40 | 92,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So383.2 | 94,50 | 92,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S382 | 94,70 | 92,11 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So382.1 | 94,50 | 92,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S381 | 94,70 | 92,17 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So381.1 | 94,60 | 92,23 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So381.2 | 94,60 | 92,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S336 | 93,90 | 92,53 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S336.1 | 93,60 | 92,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S336.2 | 93,60 | 92,62 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S336.3 | 93,90 | 92,78 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So336.3.1 | 93,80 | 92,91 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S335 | 94,00 | 92,85 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So335.1 | 94,10 | 92,95 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So335.2 | 94,30 | 92,95 | TS | T30 | - |  |
|  | I.12 | S279 | 91,20 | 89,4 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S279.1 | 91.30 | 89,45 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S279.2 | 91,60 | 89,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So279.2.1 | 91,80 | 89,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So279.1 | 91,70 | 89,46 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S278 | 91,80 | 89,70 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S277 | 93,40 | 90,09 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So277.1 | 93,40 | 90,21 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S276A | 93,20 | 90,19 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S276 | 93,00 | 90,22 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S275 | 93,00 | 90,28 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So275.1 | 93,00 | 91,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S274 | 93,00 | 90,45 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So274.1 | 93,00 | 90,56 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S273 | 93,00 | 90,65 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S273.1 | 93,50 | 90,83 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S273.2 | 93,50 | 90,89 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So273.2.1 | 93,50 | 91,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S272 | 92,90 | 90,75 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S271 | 93,50 | 90,98 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S271.1 | 93,70 | 91,39 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S271.2 | 94,20 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So271.2.1 | 94,60 | 92,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So271.1.1 | 93,87 | 91,87 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S270 | 93,50 | 90,99 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So270.1 | 93,00 | 91,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So270.2 | 93,87 | 91,87 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S269 | 93,00 | 91,20 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So269.1 | 93,50 | 91,32 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S268 | 93,70 | 91,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So268.1 | 94,00 | 92,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S267 | 93,90 | 92,00 | B1200 | T40 | + |  |
|  |  | S265.7 | 93,70 | 91,90 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So265.7.1 | 94,00 | 92,16 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S265.6 | 93,60 | 91,73 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S265.5 | 93,60 | 91.69 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S265.4 | 93,70 | 91,62 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So265.4.1 | 93,70 | 91,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S265.3 | 93,60 | 91,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So265.3.1 | 93,50 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S265.2 | 93,50 | 91,36 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S265.2.1 | 94,00 | 91,76 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So265.2.1.1 | 94,20 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So265.2.1 | 93,50 | 91,62 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S265.1 | 93,50 | 91,11 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So265.1.1 | 93,50 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S265 | 93,90 | 89,52 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S266 | 94,10 | 89,47 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S301 | 93,60 | 90,03 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S302 | 93,48 | 90,16 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S303 | 93,80 | 90,21 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S304 | 93,80 | 90,32 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So304.1 | 93,60 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S305 | 93,60 | 90,36 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So305.1 | 93,80 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S306 | 93,70 | 90,46 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So306.1 | 93,70 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So306.2 | 93,70 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S307 | 93,00 | 90,57 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So307.1.1 | 92,60 | 90,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S307.1 | 93,70 | 90,63 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So307.1.1 | 92,60 | 90,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S308 | 93,70 | 90,71 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So308.1 | 92,76 | 90,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So308.2 | 93,40 | 90,83 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So308.3 | 93,30 | 91,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | Sotr271 | 93,20 | 90,84 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S309 | 93,20 | 90,93 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S309.1 | 93,30 | 91,37 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So309.1.1 | 93,60 | 91,65 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S310 | 93,20 | 91,00 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So310.1 | 93,20 | 91,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | Sotr273 | 93,80 | 92,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S311 | 94,10 | 91,26 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So311.1 | 93,90 | 92,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So311.2 | 94,00 | 92,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S312 | 93,80 | 91,38 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So312.1 | 93,40 | 91,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S313 | 94,00 | 92,20 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So313.1 | 94,00 | 92,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So313.2 | 93,40 | 91,55 | TS | T30 | - |  |
|  |  | T253 | 93,5 | 91,65 | B1200 | T40 | + | odwad. |
|  | I.13 | S264 | 93,90 | 89,77 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S263 | 93,80 | 90,02 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So263.1 | 93,00 | 91,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S262 | 93,50 | 90,27 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S262.1 | 93,50 | 91,85 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S262.2 | 94,10 | 92,35 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So262.2.1 | 94,20 | 92,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So262.2.2 | 94,10 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S261 | 93,70 | 90,40 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So261.1 | 93,40 | 91,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S260 | 93,70 | 90,70 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S260.1 | 93,40 | 91,37 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S260.2 | 93,40 | 91,55 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So260.2.1 | 93,40 | 91,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So260.2.2 | 93,10 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S259 | 93,10 | 90,97 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S290 | 93,10 | 91,18 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S291 | 93,90 | 91,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S291.1 | 93,80 | 91,80 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S291.2 | 93,80 | 92,25 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So291.2.1 | 93,80 | 92,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S292 | 94,90 | 91,26 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So292.1 | 94,00 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S293 | 94,00 | 91,58 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So293.1 | 94,00 | 92,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S294 | 94,10 | 91,71 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S295 | 94,40 | 91,95 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S295.1 | 94,20 | 92,16 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S295.2 | 94,40 | 92,32 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So295.2.1 | 94,60 | 93,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S295.2.1 | 94,40 | 92,43 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So295.2.1.1 | 94,30 | 93,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So295.2.2 | 94,00 | 92,59 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S296 | 95,00 | 92,64 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S297 | 95,00 | 93,14 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S298 | 95,50 | 93,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So298.1 | 95,10 | 93,35 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S299 | 95,70 | 93,43 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So299.1 | 95,70 | 93,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S300 | 95,90 | 93,71 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So300.1 | 95,90 | 94,01 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S258 | 84,80 | 91,24 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S258.1 | 94,00 | 91,43 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S258.2 | 93,75 | 91,66 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S258.3 | 93,70 | 91,90 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So258.3.1 | 93,90 | 92,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S257 | 94,90 | 91,75 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S257.1 | 94,10 | 92,14 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So257.1.1 | 94,20 | 92,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S256 | 94,30 | 91,87 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S255 | 94,70 | 92,06 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So255.1 | 94,30 | 92,65 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S254 | 94,70 | 92,17 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S253 | 95,50 | 92,41 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So253.1 | 95,10 | 93,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S252 | 95,50 | 92,56 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S251 | 95,70 | 92,78 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So251.1 | 95,00 | 93,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S250 | 96,20 | 92,98 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S250.1 | 95,70 | 93,19 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S250.2 | 95,30 | 93,35 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So250.2.1 | 94,80 | 93,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S250.3 | 95,40 | 93,12 | TS | T30 | - |  |
|  | I.14 | S200.4 | 91,20 | 89,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So200.4.1 | 91,20 | 89,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S200.3 | 91,20 | 89,50 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So200.3.1 | 91,20 | 89,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S200.2 | 91,00 | 89,28 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So200.2.1 | 91,00 | 89,31 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S200.1 | 90,90 | 89,12 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S200 | 91,00 | 89,06 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S199 | 91,60 | 88,91 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So199.1 | 91,10 | 89,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S198 | 91,80 | 88,66 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So198.1 | 91,20 | 89,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S197 | 92,00 | 88,51 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So197.1 | 92,40 | 90,11 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So197.2 | 92,90 | 91,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S196 | 92,40 | 88,35 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So196.1 | 91,60 | 89,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S195 | 92,20 | 88,25 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So195.1 | 92,60 | 90,15 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So195.2 | 92,20 | 90,40 | TS | T30 | - |  |
|  | I.15 | S194 | 92,20 | 88,07 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So194.1 | 92,00 | 89,72 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So194.2 | 91,40 | 89,93 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S193 | 92,10 | 87,99 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So193.1 | 91,80 | 90,38 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So193.2 | 92,10 | 90,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S192 | 92,00 | 87,91 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S192.1 | 91,20 | 88,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So192.1.1 | 91,60 | 89,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S192.2 | 91,00 | 88,68 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So192.2.1 | 91,00 | 89,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S192.3 | 91,00 | 88,73 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S192.3.1 | 91,00 | 89,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S192.4 | 90,50 | 88,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S191 | 92,00 | 87,84 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S191.1 | 92,40 | 89,55 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So191.1.1 | 92,00 | 90,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So191.1.2 | 92,40 | 90,42 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S190 | 92,20 | 87,65 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So190.1 | 92,00 | 89,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So190.2 | 92,50 | 90,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S189A | 92,14 | 87,41 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So189A.1 | 92,20 | 90,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S189 | 92,10 | 87,28 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So189.1 | 92,50 | 90,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S187 | 92,20 | 87,12 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | S188 | 92,30 | 87,02 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S188A | 92,20 | 86,99 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S186 | 94,00 | 91,69 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So186.1 | 94,50 | 92,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S185 | 94,50 | 93,10 | TS | T40 | - | Obrobić materiałem jezdni |
|  |  | So185.1 | 95,10 | 93,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S184A | 93,30 | 91,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So184A.1 | 93,30 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S184 | 94,20 | 92,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So184.1 | 93,30 | 91,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S183 | 95,70 | 94,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S250.4 | 95,40 | 93,26 | B1200 | T30 | - |  |
|  |  | S250.5 | 95,10 | 93,36 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So250.5.1 | 95,10 | 93,45 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S182 | 94,70 | 93,15 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So182.1 | 95,00 | 93,45 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S181 | 95,00 | 93,01 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S180 | 95,20 | 92,76 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S179 | 95,30 | 92,45 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S178 | 95,60 | 92,35 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S177 | 95,60 | 92,27 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S176 | 95,40 | 91,99 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S176.1 | 95,50 | 92,35 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S176.2 | 84,80 | 92,71 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S176.3 | 94,80 | 93,02 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S176.4 | 94,90 | 93,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S175 | 94,80 | 91,69 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S174 | 94,70 | 91,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S174.1 | 94,70 | 92,48 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S174.2 | 94,80 | 92,70 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S174.3 | 94,80 | 93,00 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So174.3.1 | 94,90 | 93,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S173 | 94,10 | 92,35 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S172 | 94,10 | 91,38 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S171 | 93,60 | 90,62 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S171.1 | 93,60 | 90,64 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So171.1.1 | 92,30 | 90,82 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S170 | 91,60 | 89,42 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S170.1 | 91,60 | 89,52 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S170.2 | 91,70 | 89,79 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So170.2.1 | 91,70 | 89,90 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S170.3 | 91,80 | 90,20 | TS | T30 | + |  |
|  |  | So170.3.1 | 92,40 | 90,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S170.4 | 92,50 | 90,42 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So170.4.1 | 92,50 | 91,05 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S169 | 90,00 | 87,91 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S168 | 90,00 | 87,66 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S168.1 | 90,00 | 87,74 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S168.2 | 90,50 | 88,40 | TS | T30 | + |  |
|  |  | S168.3 | 91,30 | 89,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So168.3.1 | 91,30 | 89,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S168.4 | 95,00 | 91,75 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So168.4.1 | 94,00 | 92,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S168.5 | 95,00 | 92,06 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S168.6 | 96,00 | 93,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So168.6.1 | 96,70 | 95,20 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S167 | 88,80 | 86,14 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S166 | 87,70 | 84,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S165 | 86,70 | 82,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S164 | 85,30 | 83,47 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S163 | 88,10 | 85,63 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S162 | 88,00 | 85,68 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So162.1 | 88,10 | 86,30 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S161 | 88,90 | 85,95 | TS | T30 | - |  |
|  |  | Wł2 | 94,60 | 92,85 | B1200 | T30 | - | włącz. |
|  |  | T112 | 95,00 | 93,12 | B1200 | T40 | + | odpow.-nap. |
|  |  | T110 | 95,60 | 93,56 | B1200 | T30 | - | odpow.-nap. |
|  | I.16 | S160A | 89,20 | 86,04 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S160 | 90,10 | 86,10 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S160.1 | 90,10 | 86,21 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So160.1.1 | 89,40 | 88,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So160.1.2 | 90,00 | 88,10 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S160.2 | 89,10 | 86,29 | TS | T40 | + |  |
|  |  | Sotr108.1 | 90,10 | 87,88 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S160.3 | 89,10 | 86,37 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So160.3.1 | 89,50 | 87,70 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S160.4 | 90,20 | 86,56 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So160.4.1 | 90,60 | 88,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S160.5 | 90,00 | 86,64 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S160.6 | 91,00 | 87,59 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So160.6.1 | 91,20 | 87,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S159 | 92,70 | 87,93 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S158 | 93,00 | 88,00 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S157 | 93,00 | 88,07 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S156 | 93,00 | 88,12 | TS | T40 | + |  |
|  |  | S155 | 92,80 | 88,36 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So155.1 | 92,40 | 90,60 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S154 | 93,00 | 88,54 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So154.1 | 93,00 | 90,97 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S153 | 92,40 | 88,57 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So153.1 | 92,20 | 89,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So153.2 | 92,60 | 90,80 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S152 | 91,15 | 88,84 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So152.1 | 91,10 | 89,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | So152.2 | 91,10 | 89,40 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S151 | 91,10 | 88,96 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So151.1 | 91,10 | 89,39 | TS | T30 | - |  |
|  |  | S150 | 90,90 | 89,04 | TS | T40 | + |  |
|  |  | So150.1 | 90,90 | 89,22 | TS | T30 | - |  |

TS – studzienka z tworzywa sztucznego  400

B1200 – studzienka z kręgów betonowych  1200

T40 – właz żeliwny okrągły z pokrywą pełną klasy D = 400 kN

T30 – właz żeliwny kwadratowy z pokrywą pełną klasy B = 125 kN

+ - obrobić wokół brukiem