Fabianki,  13.10.2017 r.

RI.271.1.11.2017-M3

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu- dla zamówienia publicznego pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin”, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3 siwz oraz w pkt. II.4) ogłoszenia dodaje się następujący zapis:

Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonawca dostarczy zamawiającemu(oprócz innych dokumentów, atestów, protokołów badań itp. wskazanych w siwz i jej załącznikach):

- instrukcję obsługi przepompowni ścieków – tłoczni;

- szczegółową dokumentację oprogramowania sterującego pracą ścieków, tj.: - dostęp do nastaw poszczególnych parametrów i możliwości ich zmian;

- szczegółowe oprogramowanie monitorujące pracę tłoczni ścieków, wraz z instrukcją obsługi.

Zamawiający nie będzie wskazywał, w których pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca ma ująć powyższe koszty.

- Termin składania ofert: do dnia 23 października 2017  r. do godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok.  nr 23 (sekretariat)

Termin otwarcia ofert: dnia 23 października 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2

Pozostałe zapisy specyfikacji – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.