

Fabianki 26.03.2018 r.

RI.271.1.3.2018-odp2

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)**

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn.: ***„Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim”:***

**W związku z prowadzonym postępowaniem dot. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” bardzo proszę o przesłanie profilu projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

**Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać ze spadkiem 3%.**

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralna jej część.

  87-100 Toruń, ul. Fredry 8

 tel.(056) 62 12 300, faks(056) 62 12 302

 www.wfosigw.torun.pl