

Fabianki, 7 sierpnia 2018 r.

RI.272.10.2018

**Adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)**

**Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego pn. **"Czysta energia w gminie Fabianki - Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"**, wprowadza się następujące zapisy/ wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt III.2 siwz oraz punkcie II.4) ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następujący zapis:

**Uwaga:**

1. **Serwis dla zastosowanych urządzeń instalacji fotowoltaicznych musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej i obejmować teren Polski.**
2. **Zamawiający nie wymaga zabezpieczeń przed wprowadzeniem nadmiaru produkowanej energii do sieci.**
3. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy niż 260 Wp, z zastrzeżeniem że łączna moc po stronie DC danej instalacji nie może być niższa jak przewidziana w programie funkcjonalno-użytkowym.**
4. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości na obciążenia statyczne min. 5400 Pa. oraz odporności na kulę gradową o średnicy 22 mm wystrzeloną z prędkości 23m/s.**
5. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wsp. temperaturowym mocy równym -0,41%**
6. **Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz.**

**Każdorazowo gdy wskazana by była w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz nazwa, norma, aprobata techniczna itp., należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.**

2)W każdym miejscu siwz i jej załączników, w których mowa jest o niżej wymienionych zagadnieniach wprowadza się następujące zmiany:

otrzymuje brzmienie:

**Zamawiający wymaga aby fabryczna gwarancja produktowa na moduły wynosiła min. 12 lat**

3)w dziale XX siwz ust. 2 oraz punkcie IV.5) ogłoszenia o zamówieniu

jest**:**

**4) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).**

otrzymuje brzmienie

**4) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.), wystąpi konieczność wprowadzenia robót zamiennych, wynikających np. ze zmian projektowych, zmiany lokalizacji itp.. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie, w tym również zmiana podatku VAT (np. w przypadku zmiany lokalizacji robót). Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).**

4)w załączniku nr 7 do siwz – umowa – wzór w **§ 13 ust. 10 :**

**jest**

**W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.**

otrzymuje brzmienie:

**W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.**

5) zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00, w siedzibie**

**Zamawiającego pokój nr 23 (sekretariat)**

**Termin otwarcia ofert: dnia 10 sierpnia 2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego**

**pokój nr 2**

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralną jej część.