Fabianki, 7 sierpnia 2018 r.

RI.272.10.2018

Adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dla zamówienia publicznego pn. "Czysta energia w gminie Fabianki - Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii", wprowadza się następujące zapisy/ wprowadza się następujące zmiany:

- W pkt III.2 siwz oraz punkcie II.4) ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następujący zapis:

Uwaga:

- Serwis dla zastosowanych urządzeń instalacji fotowoltaicznych musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej i obejmować teren Polski.

- Zamawiający nie wymaga zabezpieczeń przed wprowadzeniem nadmiaru produkowanej energii do sieci.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy niż 260 Wp, z zastrzeżeniem że łączna moc po stronie DC danej instalacji nie może być niższa jak przewidziana w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości na obciążenia statyczne min. 5400 Pa. oraz odporności na kulę gradową o średnicy 22 mm wystrzeloną z prędkości 23m/s.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wsp. temperaturowym mocy równym -0,41%

- Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz.

Każdorazowo gdy wskazana by była  w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz nazwa, norma, aprobata techniczna itp., należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

2)W każdym miejscu siwz i jej załączników, w których mowa jest o niżej wymienionych zagadnieniach wprowadza się następujące zmiany:

otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga aby fabryczna gwarancja produktowa na moduły wynosiła min. 12 lat

3)w dziale XX siwz  ust. 2 oraz punkcie IV.5) ogłoszenia o zamówieniu

jest:

4) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).

otrzymuje brzmienie

4) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.), wystąpi konieczność wprowadzenia robót zamiennych, wynikających np. ze zmian projektowych, zmiany lokalizacji itp.. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie, w tym również zmiana podatku VAT (np. w przypadku zmiany lokalizacji robót). Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).

4)w załączniku nr 7 do siwz – umowa – wzór w § 13 ust. 10 :

jest

W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00, w siedzibie

Zamawiającego pokój nr 23 (sekretariat)

Termin otwarcia ofert: dnia 10 sierpnia 2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

pokój nr 2

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralną jej część.