Fabianki 07.08.2018 r.

RI.272.10.2018 – odp3

Adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego  pn.: „Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”:

Nawiązując do przetargu na terenie Gminy Fabianki : "Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" Część 1 i 2 - Realizacja instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym warunków zamieszczonych w załączniku nr 1 - PFU.

Na stronie 20 tej PFU określono zapis: "Dostawa i montaż zabezpieczenia przed wprowadzeniem nadmiaru produkowanej energii do sieci.........."

Jakich budynków dotyczy dokładnie ten zapis?

Zgodnie z definicją ustawy OZE , określających zasady korzystania z uprzywilejowania (Prosument) , w większości mija się to z celem.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczeń przed wprowadzeniem nadmiaru produkowanej energii do sieci.