Fabianki 19.11.2018 r.

RI.271.1.24.2018-mod1

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla zamówienia publicznego pn.: „CZYSTA ENERGIA W GMINIE FABIANKI  BUDOWA MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – POMPY CIEPŁA”, wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik nr 2 do siwz – formularz ofertowy. Poprawiony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna jej część.

Załącznik nr 2

Nazwa i adres

firmy (oferenta)

Gmina Fabianki

„Formularz ofertowy“

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym:  „CZYSTA ENERGIA W GMINIE FABIANKI BUDOWA MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – POMPY CIEPŁA”

  - Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

a)

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .............................................................................................................................zł),

W tym:

- instalacje pomp ciepła: cena brutto: ……………………….

- instalacja – kolektor solarny:  cena brutt: ……………………………….

b) termin wykonania zamówienia – do dnia ………………….  r.

c) oraz warunki płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury, na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

d) udzielamy ......................... gwarancji na przedmiot umowy  na okres  …….. miesięcy (nie mniej 36 m-cy).

e) w niniejszym zamówieniu zastosujemy następujące pompy ciepła:

Nazwa/symbol  ……………………………

| Nazwa | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanej pompy |
| --- | --- | --- |
| Max. temperatura zasilania | 55oC |  |
| dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)/górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -20oC – 35oC |  |
| Moc grzewcza A-7/W35/COP A-7/W35 | 7,1kW/2,43 |  |
| Moc grzewcza A2/W35/COP A2/W35 | 9,4kW/3,30 |  |
| Moc grzewcza A7/W35/COP A7/W35 | 10,8 kW/4,3 |  |
| Napięcie zasilania | 3/N/PE ~` 400V |  |
| Sposób odszraniania | Odwrócenie obiegu |  |
| grzałka | 3/6/9kW |  |
| zasobnik ciepłej wody o poj. min | 190 l |  |

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, ze zgodnie z ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE*

7.Oświadczamy, że nie będziemy powierzać żadnych prac związanych z niniejszym zamówieniem podwykonawcom / Oświadczamy, że powierzymy następujące części zamówienia podwykonawcom:*

- …………………………………………………… - …………………………………

- …………………………………………………… - …………………………………

( zakres  )                                                              (nazwa i adres podwykonawcy)

8.Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający będzie mógł przesyłać na adresy wykonawcy:

- e-mail: …………………………………………………..

lub

- fax: ………………………………………………………

9. Zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji, oświadczeń wniosków, zawiadomień otrzymanych w powyższych formach, poprzez itp. fax zwrotny otrzymanego pisma z datą wpływu lub e-mail z potwierdzeniem otrzymania pisma.

10. Oświadczamy, że spełnimy wymogi formalne zawarte w § 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące podpisania umowy.

11.Integralną częścią oferty są:

1) ............................................................

2). ...........................................................

3). ...........................................................

4) .............................................................

5). ..............................................................

6) ..............................................................

7) ..............................................................

*- niepotrzebne skreślić

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta