Fabianki, 22.08.2019 r.

RI.271.1.6.2019- odp.2

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn: ”Budowa kanalizacji w miejscowości Bogucin- III etap”:

Pytanie nr. 1

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego miejsca wywozu urobku z wykopów pod kanalizację, nienadającego się do ponownej zasypki z zagęszczeniem.

Odp. ad.1 Miejsce wywozu urobku z wykopów pod kanalizację nienadającego się do zasypki – w odległości do 1,5 km - zamawiający wskaże podczas przekazania placu budowy.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmieniają się również pozycje w przedmiarze dla cz. I i części II siwz, czego odzwierciedleniem będzie modyfikacja siwz

Pytanie nr. 2

W opisie projektu kanalizacji sanitarnej występuje obrukowanie wokół włazu studzienek kanalizacyjnych, kosztorys takiej pozycji nie zawiera. Proszę o wskazanie gdzie                                w kosztorysie należy ująć te roboty oraz podanie obmiaru ilościowego obrukowania.

Odp. ad.2 Należy ująć zastosowanie elementów betonowych z betonu C20/25 o wymiarach zewnętrznych 0,75-0,95m, czego odzwierciedleniem będzie modyfikacja siwz

Poniższe należy przyjąć jako pozycję: 2.4 w dziale nr 2. Roboty w zakresie kładzenia rur kanalizacji SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną na wskazany zakres do wykonania kanalizacji sanitarnej?

Odp. ad.3

Jak we wcześniejszej odpowiedzi – dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia siwz.

Pytanie nr. 4

W projekcie kanalizacji przyjęto system rur i kształtek o ściance dwuwarstwowej i połączenia z uszczelką montowaną na zewnętrznej ściance rury. Połączenia te nie gwarantują dobrej szczelności i kanał jest narażony na infiltrację. Z uwagi na przewidywany wysoki poziom wód gruntowych występujący w obrębie projektowanej kanalizacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie systemu kanalizacji z rur PVC o ściance litej i sztywności obwodowej SN8 z uszczelką zamontowaną w kielichu klasa S SDR 34?

Odp. ad 4 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu kanalizacji z rur PVC              o ściance litej i sztywności obwodowej SN8 z uszczelką zamontowaną w kielichu klasa S SDR 34. Należy zastosować wszystkie elementy kanalizacji w jednym systemie posiadającym wszystkie dokumenty zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Pytanie  nr 5

W przedmiarze cz. II dział 3 poz. nr. 3.17 występuje ilość zerowa, proszę o określenie prawidłowej ilości.

Odp. ad.5

Prawidłowa ilość obmiaru dla pozycji 3.17.cz.II dział.3 wynosi:  135m., czego odzwierciedleniem będzie modyfikacja siwz